|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年空调冷水机组每月电量明细** | | | | | | | | | | | | | | |
| **名称** | **电表编号** | **倍率** | **1/2月用电量** | **3月用电量** | **4月用电量** | **5月用电量** | **6月用电量** | **7月用电量** | **8月用电量** | **9月用电量** | **10月用电量** | **11月用电量** | **12月用电量** | **合计电量** |
| 空调机组1#2# | 4583551 | 1600/5 | 650 620 | 490 | 3200 | 25280 | 44480 | 104320 | 116800 | 66560 | 16640 | 960 | 960 | 376650 |
| 空调机组3# | 03013485 | 700/5 | 420 420 | 420 | 560 | 420 | 560 | 420 | 560 | 420 | 560 | 420 | 560 | 5180 |
| 冷冻冷却泵 | 04583569 | 700/5 | 22314 10360 | 1120 | 11340 | 21980 | 33740 | 51240 | 52920 | 41580 | 11760 | 980 | 15120 | 263114 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气¥ |  |  | 36374 84600 | 18289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17076 | 156,339.00 |
| **2016年空调冷水机组每月电量明细** | | | | | | | | | | | | | | |
| **名称** | **电表编号** | **倍率** | **1/2月用电量** | **3月用电量** | **4月用电量** | **5月用电量** | **6月用电量** | **7月用电量** | **8月用电量** | **9月用电量** | **10月用电量** | **11月用电量** | **12月用电量** | **合计电量** |
| 空调机组1#2# | 4583551 | 1600/5 | 640 960 | 584 | 4600 | 23000 | 27429 | 100263 | 100886 | 54341 | 24025 | 894 | 900 | 338522 |
| 空调机组3# | 03013485 | 700/5 | 560 420 | 511 | 386 | 391 | 516 | 417 | 548 | 414 | 489 | 450 | 980 | 6082 |
| 冷冻冷却泵 | 04583569 | 700/5 | 25480 21000 | 7545 | 3994 | 18252 | 36517 | 54726 | 57433 | 12301 | 17259 | 1956 | 6160 | 243993 |
| 天然气¥ |  |  | 66544 103194 | 70172 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 5466 | 257,376.00 |